山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司2021年第六十九批物资类非招标采购项目采购公告

附件1：采购需求一览表

分标一：调度主站顺控改造设备组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调度主站顺控改造设备组件采购项目 | 顺控主机 | 机架式：主机包含国产安全操作系统和满足调度网络Ⅰ区安全监测要求的Agent软件 | 台 | 4 | 合同签订后30日内 | 设备投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于2份；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |
|  | 一键顺控软件 | 实时数据库容量：模拟量≥50000点；状态量≥100000点；历史数据存储容量≥1TB | 套 | 4 | 合同签订后30日内 | 设备投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 顺控公用测控装置 | 状态量变位传输到顺控主机的处理时间≤1S；遥测变化传输到顺控主机的处理时间≤2S | 台 | 16 | 合同签订后30日内 | 设备投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 顺控数据通信网关机 | 间隔层测控装置事件顺序记录分辨率（SOE）≤1ms | 台 | 4 | 合同签订后30日内 | 设备投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 顺控屏柜 | 屏柜80×60×226尺寸，单位cm | 面 | 4 | 合同签订后30日内 | 设备投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：工频逆变组件采购项目

| 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频逆变组件采购项目 | 工频后备式；直流电压48V | 台 | 36 | 接到供货通知后20日内 | 投运后36个月 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求:制造商或代理商2.认证证书:制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书; - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供第三方检测机构出具的有效的检测报告 备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 制造商：投标人2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于20套。代理商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：蓄电池固定式放电柜及内阻测试仪采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池固定式放电柜及内阻测试仪采购项目 | 固定式放电柜 | 负载电压DC220V；放电电流连续可调 | 台 | 4 | 接到供货通知后20日内 | 投运后36个月 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商; - 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书; - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告 | 投标人2018年1月1日至投标截止日内放电柜或内阻测试仪产品累计销售业绩不少于30万。 | 0.4 |
|  | 内阻测试仪 | 手持式，测量单节、整组电池内阻 | 台 | 6 | 接到供货通知后20日内 | 投运后36个月 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。