国网智能科技股份有限公司机器人、在线智能巡视系统网线、光缆及配件采购项目采购公告

附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称（类别） | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器人、在线智能巡视系统电缆采购项目 | 光纤终端盒 | 4口／／单模ST／／配满法兰 | 套 | 362 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 ## 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；代理商提供所代理厂家有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 ## 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供超五类网线//单屏蔽//室内第三方检测报告。 ## 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：2018年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.8 |
|  | 光纤终端盒 | 24口／／单模ST／／配满法兰 | 套 | 82 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 四芯单模光缆 | GYXTW-4B1//单模、四芯//室外中心束管轻铠装光缆,护套层夹带两根平行钢丝 | 米 | 210000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 单芯跳线 | SC-SC-3M-SM-1／／SC-SC头／／3米／／单模／1芯 | 条 | 100 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 单芯跳线 | ST-SC-3M-SM-1／／ST-SC头／／3米／／单模／／1芯 | 条 | 2584 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 尾纤 | ST-SM-1.5m | 根 | 4290 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 跳线 | LC-ST-3M-SM-2／／LC-ST头／／3米／／单模／／2芯 | 对 | 624 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 网线 | 室外防水／／超五类／／屏蔽 | 米 | 440000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 网线 | 超五类网线//单屏蔽//室内 | 米 | 230000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。