附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站室内轨道巡检机器系统安装项目（包一） | 变电站室内轨道巡检机器人轨道系统安装 | 室内实施轨道定位，轨道、支架、滑触线、机器人、电动窗帘、控制箱、RFID点的安装，通讯线铺装（网线或光纤），后台设备安装、灯具挪移、吊顶改造、货物装卸及保管、屏柜绝缘布设备防护措施等内容。 | 小室 | 90 | 合同签订后1年内 | 1年 | - 供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 ## 有效的安全生产许可证：提供有效期内的安全生产许可证 ## 有效的资质等级证书：建筑机电安装工程专业承包叁级及以上或建筑工程施工总承包叁级及以上或输变电站工程专业承包叁级及以上 ## 备注：不接受联合体投标 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目。合同额不低于100万且不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.2 |
| 变电站室内轨道巡检机器系统安装项目（包二） | 变电站室内轨道巡检机器人轨道系统安装 | 室内实施轨道定位，轨道、支架、滑触线、机器人、电动窗帘、控制箱、RFID点的安装，通讯线铺装（网线或光纤），后台设备安装、灯具挪移、吊顶改造、货物装卸及保管、屏柜绝缘布设备防护措施等内容。 | 小室 | 60 | 合同签订后1年内 | 1年 | - 1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 ## 2.有效的安全生产许可证：提供有效期内的安全生产许可证 ## 3.有效的资质等级证书：建筑机电安装工程专业承包叁级及以上或建筑工程施工总承包叁级及以上或输变电站工程专业承包叁级及以上 ## 备注：不接受联合体投标 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目。合同额不低于100万且不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.1 |

- 具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。