附件1：采购需求一览表

变电站智能巡检系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站智能巡检系统采购项目 | 变电站智能巡检系统 | 由各种类型的摄像机（包括高清云台摄像机、固定点摄像机、球型摄像机、AR鹰眼等）、声纹监测装置（拾音器等）、工作站、服务器、硬盘录像机以及相应的辅助设备、材料（包括全部连接缆线）等构成，实现变电站全站环境监测、避雷器泄漏电流表计监测、电压互感器油位监测、主变压力释放阀、瓦斯监测、站用变油位计本体瓦斯监测、35千伏电容器组监测、消防水泵房监视，确保通过甲方和业主方验收。 | 站 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 1.厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格； 2.认证证书：提供有效的ISO90001系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2018年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份且合同累计金额不小于200万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.7 |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。