附件1：采购需求一览表

远程智能巡视系统安装项目

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远程智能巡视系统安装项目 | 远程智能巡视系统安装 | 按照甲方及业主方要求，完成远程智能巡视系统安装(包括各类摄像机安装（包含支架）；立杆安装；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；各施工项目所涉接地系统及防火封堵、建筑和绿化设施拆除和恢复；招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作等)，确保各项功能正常使用，通过业主方及甲方验收。 | 站 | 5 | 接安装通知后10日内 | 1年 | 1、供应商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格; 2、有效的安全生产许可证:提供安全生产许可证; 3、有效的资质等级证书:具备电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装或承修；或具备电力工程施工总承包资质三级及以上; 备注:不接受联合体投标. | 完成过的项目要求:2018年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目。合同额不低于150万且不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.5 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。