附件1：采购需求一览表

分标一：非标屏柜采购项目

| 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非标屏柜采购项目 | 2260*800*600mm，机柜采用8MF屏柜结构，8MF屏柜具备结构件强度高，密封性好，能够很好的适应各种复杂的环境等优点。8MF屏柜的外壳防护等级为IP30，机柜冲击振动达到DL4级。 | 面 | 101 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | 2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

8.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：4G电压监测仪采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4G电压监测仪采购项目 | 4G电压监测仪 | 详见技术规范要求 | 496 | 台 | 15日 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商、代理商：有效的营业执照。 代理商需提供制造商有效的授权函和质保函。 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.7 |

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：工频逆变组件采购项目

| 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频逆变组件采购项目 | 工频后备式；直流电压48V | 台 | 36 | 接到供货通知后20日内 | 投运后36个月 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商 - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 制造商：投标人2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于20套。代理商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：电能存储设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能存储设备采购项目 | 电能存储设备 | 1)系统配置220V、280Ah 阀控式胶体密封铅酸蓄电池一组。采用知名合资品牌。 2)蓄电池组屏安装在继保室内。 3)电池应满足以下技术要求：  A)蓄电池共104节，每节标称电压2V ，单体电池浮充电电压2.23～2.27V，单体电池均衡充电电压2.30～2.40V，单体电池放电终止电压1.8V，10h放电容量250Ah。 | 只 | 104 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商/代理商 - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于30万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。