附件1：采购需求一览表

分标一：巡检模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检模块采购项目 | 巡检模块 | 测量单体电池2V/12V | 台 | 1322 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | １．厂商要求：制造商； ２．认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； ３．产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于120万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：数据自动化处理单元采购项目

| 项目名称及包号 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据自动化处理单元采购项目 | 精确测量范围 电流: 0.01In~40In 电压: 0.01V~120V等 | 台 | 24 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商； 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供同类产品的国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告。 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 制造商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于20万。 代理商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于20万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员自动巡检终端系统采购项目 | 人员自动巡检终端系统 | 1、具有IPx5防水能力。 2、支持BDS/GPS/WIFI/LBS 3、持续工作时间＞80小时 4.均方根相位误差＜5， 5.射频通道＞32 6.精度＜10米 7.支持心率、血压、现场语音采集 | 台 | 845 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：集货商； ##### 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于2个。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
| 人员自动巡检终端系统采购项目 | 人员自动巡检智能分析服务器 | 1.CPU 铂金8170*2 2.内存＞512G 3.硬盘，1.92T SSD不少于两块，2.4T 机械盘不少于10块 4.支持raid0/1/5/6/10 5. 支持Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Citrix XenServer、Vmware ESXi等 6．网络控制器：大于16G*2 | 台 | 1 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

分标三：人员自动巡检终端系统采购项目

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。