附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220kV凤南、雷庄变摄像机安装项目 | 220kV凤南、雷庄变摄像机安装 | 220kV凤南、雷庄变摄像机安装项目内容包括：智能球机安装（包含支架）；立杆安装；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；各施工项目所涉接地系统及防火封堵、建筑和绿化设施拆除和恢复；其它少量工作。 | 站 | 2 | 接安装通知后15日内 | 1年 | 1.供应商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格； 2.有效的安全生产许可证： 提供安全生产许可证； 3.有效的资质等级证书： 具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上或电子与智能化工程专业承包贰级及以上或输变电站工程专业承包叁级或电力工程施工总承包叁级及以上或承装电力设施五级及以上许可证； 4.备注： 不接受联合体投标。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目： 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目。合同额累计不低于30万且不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.83 |

- 具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。