附件1：采购需求一览表

分标一：交流输电线路分布式故障诊断装置采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流输电线路分布式故障诊断装置采购项目 | 交流输电线路分布式故障诊断装置 | 行波电流采样频率：1MHz～10MHz可调；工频电流采样频率：≥10kHz | 套 | 4 | 合同签订后30日内 | 验收并投运后24个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求： 生产商； 2.认证证书： 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书; 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告： 提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的试验报告。 | 业绩要求： 2019年1月1日至招标公告发布前一日内，具有500kV及以上输电线路故障监测系统销售业绩至少1套。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。 | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：线路传输组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路传输组件采购项目 | 线路传输组件 | 1、图片不低于1600万像素，视频不低于200万像素。 2、工作温度：-10℃～＋50℃ 3、工作湿度：10％～90％ | 套 | 60 | 合同签订后30日内 | 验收并投运后24个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求: 生产商； 2.认证证书: 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告: 提供第三方权威检测机构的型式试验报告。 | 业绩要求: 2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于100套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：监拍装置外壳采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监拍装置外壳采购项目 | 监拍装置外壳 | 防水防尘等级IP67 | 个 | 3000 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求： 制造商； 2.认证证书： 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求： 2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于80万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

##### 分标四：数据交互设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据交互设备采购项目 | 数据交互设备 | 满足信息通信接口及规范要求 | 台 | 24 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求： 制造商； 2.认证证书： 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告： 提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告或型式试验报告。 | 业绩要求： 2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。