附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆隧道改造、带电作业组件采购项目 | 90度平开门机 | 1）90度自动平开门机； 2）尺寸：515×95×90（mm）； 3）开启时间≤10s。 | 套 | 12 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 | 厂商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求:2019年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩合同额累计不少于20万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.8 |
|  | 控制配电箱 | 1）304不锈钢明装配电箱； 2）长×宽×厚≥200×150×100（mm）。 | 套 | 12 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电气明装盒 | 1）86型底盒； 2）PVC材质。 | 套 | 48 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 复位开关 | 1）二位开关； 2）双控功能。 | 套 | 12 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 防火门门磁开关 | 1）常闭型开关； 2）可检测门扇关闭情况。 | 套 | 12 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 开关电源 | 1）输出电压12V； 2）功率24W。 | 套 | 12 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 交流断路器 | 1）极数2P； 2）额定电流10A。 | 套 | 12 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 3孔接线端子头 | 1）孔型连接器； 2）3孔。 | 套 | 60 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 4孔接线端子头 | 1）孔型连接器； 2）4孔。 | 套 | 60 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 1进2出接线端子头 | 1）并联分线；2）1进2出。 | 套 | 72 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 1进4出接线端子头 | 1）并联分线；2）1进4出。 | 套 | 72 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 3位接线端子头 | 3位橙色插头 | 套 | 36 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 无线路由器 | 1）千兆双频； 2）5端口； 3）尺寸≤130*150*35（mm）。 | 套 | 46 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | POE交换机 | 1）千兆网口； 2）5个电口； 3）尺寸≤130*150*35（mm）。 | 套 | 46 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光纤模块 | 1）单模光纤； 2）传输距离≥2km； 3）数据速率1.25Gbps。 | 套 | 47 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 无线AP | 1）千兆双频； 2）尺寸≤380*55*40（mm）； 3）重量≤180g。 | 套 | 46 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 千兆POE交换机 | 1）千兆路由； 2）以太网端口≥16个； 3）4个SFP+端口。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 管理控制器 | 1）可管理UniFi和UVC； 2）硬盘容量≥500G； 3）重量≤650g。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 无线网桥主板 | 1）传输功率866Mbps； 2）尺寸≤120mm*120mm； 3）功率≤20W。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 设备防水盒 | 1）铝质外壳； 2）内部尺寸≥160*110*55mm； 3）有防水胶条。 | 套 | 36 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 悬挂式灭火器 | 1）感温自动灭火； 2）有压力表盘； 3）灭火剂重量≥4kg。 | 套 | 4 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 国标光电复合缆 | 1）4芯光纤； 2）1.5平方2芯电源； 3）采用G625D光纤芯； 4）长度2000m。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 手电钻 | 1）无极变速； 2）电源：12V DC； 3）重量≤1kg（不带电池）。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 冲击钻 | 1）无极变速； 2）工作方式：锤钻； 3）重量≤3kg（不带包装）； 4）带5支钻头。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 多件套工具箱 | 1）108件套； 2）带工具盒。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 螺丝批头套装 | 1）25支螺丝批头； 2）盒装。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 无线充电器安装组件 | 1）可用于安装无线充电器端面； 2）固定板采用铝材质，尺寸≤1000×650×10mm； 3）固定夹座采用钢材质，尺寸≤100×60×50mm。 | 套 | 3 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 通道定位人工路标组件 | 1）可用于安装通道定位人工路标； 2）安装板采用铝材质，尺寸≤200×180×10mm； 3）固定夹座采用钢材质，尺寸≤100×60×50mm。 | 套 | 32 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 门槛缓坡 | 1）尺寸≤1200×650×80mm； 2）重量≤45kg； 3）负载200kg时结构不变形； 4）表面喷塑处理。 | 套 | 16 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 50宽导向磁条 | 1）S极正面； 2）尺寸为20m*50mm*1mm。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 30宽导向磁条 | 1）S极正面； 2）尺寸为25m*30mm*1mm。 | 套 | 70 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机器人高空作业平台 | 1）包含顶板、铝合金骨架、工具支座、机械臂支座、传感器支座、控制箱、前护盖、后护盖及相关辅件； 2）材质：7075合金、ABS等； 3）表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷；内部不得出现裂痕等影响零件强度的缺陷。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电动机械臂绝缘护套 | 1）材料：硬质绝缘材料，能够承受20kV绝缘耐压等级； 2）护套表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷； 3）允许加工变形范围±0.5mm； 4）绝缘护套为分体式，包括底座、大臂、小臂、腕部等部分； 5）绝缘护套应能与电动机械臂紧固配合，并不妨碍与机械臂连接关节的转动。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 液压机械臂绝缘衣 | 1）材料：软质绝缘材料，能够承受20kV绝缘耐压等级； 2）护套表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷； 3）允许加工变形范围±0.5mm； 4）绝缘护套为分体式，包括大臂、小臂等部分； 5）绝缘护套应能与液压机械臂紧固配合，并不妨碍与机械臂连接关节的转动。 | 套 | 4 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。