**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 变电站运行监测查询系统采购项目 | 变电站安防、消防、环境监控、照明控制、SF6监测等监测子系统、数据分析单元等系统建设，实现系统运行监视、告警查询和远程控制 | 套 | 25 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供相应的合同复印件。 | 10 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。