附件1：采购需求一览表

## 分标一：变电站开关在线监测系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站开关在线监测系统采购项目 | OLTC故障监测系统监测系统 | 接头形式：BNC（三防式）；通道数：6路加速度，3路电流；检测频段：1HZ-20KHZ | 套 | 1 | 合同签订后1个月 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商制造商； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 - 备注：不接受代理商及联合体投标 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内完成类似项目，合同额不低于30万。注：业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | 0.9 |
|  | 隔离开关机械特性在线监测系统 | 通讯接口：USB、光纤、4G/5G；灵敏度：200mV/g；测量范围：±50g | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 断路器机械特性在线监测系统 | 预采样200mS，保证波形完整性，单次采样时间最大20S；电流范围±25A；噪声比优于80dB | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：中低压监控终端设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中低压监控终端设备采购项目 | 5G差动配电监控终端设备 | 功能实现：三段式电流保护、5G电流差动保护、接地故障保护；通讯方式5G通信 | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | 低压监控终端设备 | 功能实现：数据采集与监控、线损分析、潜伏性故障检测等 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：巡检模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检模块采购项目（包一） | 巡检模块 | 测量单体电池2V/12V | 只 | 948 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商。 - 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于2000只。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.7 |
| 巡检模块采购项目（包二） | 巡检模块 | 测量单体电池2V/12V | 只 | 632 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商。 - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于2000只。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：纹波表采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纹波表采购项目 | 纹波表 | 测量电压范围：0~260 VDC，电源DC220V | 只 | 240 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于300只，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。