附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地电阻加装施工项目 | 对变电站3台主变分别增加3台接地电阻装置及配套设备，按照现场需求对3台接地电阻成套设备，一台控制屏，一台接地保护装置，进行设备接地、调试、试验；对户外1#、2#主变35kV中性点改造，确保机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠，协助现场送电，恢复项目带电运行 | 1 | 项 | 合同签订且具备现场实施条件后30天 | 验收合格后2年 | - 1.供应商要求：不接受代理商及联合体投标； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 3.有效的资质等级证书：（1）具有建筑业企业资质证书（电力工程施工总承包叁级及以上资质）；（2）具有有效的安全生产许可证。 | 业绩要求：完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2019年1月1日至投标截止日内，具有3份及以上施工业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件 | 0.5 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。