山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司2022年第二十八批非招标采购项目

采购公告

（采购编号：ZNFZ-2228-0517）

1.采购条件

本项目资金已落实，采购人为山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司。项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性谈判采购。采购人委托山东三誉招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”），采用公开竞争性谈判采购方式邀请合格的应答人（以下简称“应答人”）就山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司2022年第二十八批非招标采购项目提交密封的有竞争性的应答文件。

2.采购范围

| 序号 | 分标名称 | 分标编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路通信装置维修配件采购项目 | ZN2209-0322-WZDXJT-SY03 |
| 2 | 中低压监控终端设备采购项目 | ZN2212-0407-WZDXJT-SY03 |
| 3 | 巡检模块采购项目 | ZN2207-0308-WZKJJT-SY02 |

应答文件编制说明：项目名称以所投分标名称为准，项目编号以所投分标编号为准。

采购范围详见附件1：采购需求一览表。

3.应答人资格要求

本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应货物的供货能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担采购项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系应答人本企业所拥有的权利权益。

3.1 通用资格要求：

（1）若应答人为制造商，必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。

（2）若应答人为制造商，设计制造过满足专用资质业绩要求的相同结构、相同型式、同等或同类型或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品在采购文件规定年限内的供货数量满足采购文件的要求。

（3）如采购人要求所投产品须需具有有效试验报告，则有效试验报告由权威专业检验检测机构出具，且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。

（4）若应答人为制造商，外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本采购文件技术规范要求。同时，应答人应具备对上述材料、元件和部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明，并满足技术规范对外购外协组件材料第三人资质业绩和技术水平的要求。原材料组部件管理具有可追溯性。

（5）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得采购文件要求的有效认证证书。

（6）应有良好的财务状况和商业信用。

（7）若应答人为制造商，必须具有生产应答产品所需工序的工艺文件、作业指导书，且能保证产品生产的需要。各个工序按工艺文件执行，并具有可追溯性。

（8）根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，应答人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为，且在处理有效期内的，不得参加相应项目的投标。

（9）投标人不得存在违法失信行为。被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（普通合伙企业、自然人除外）列入“失信被执行人”、“ 企业经营异常名录”、“ 重大税收违法案件当事人名单”或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）（普通合伙企业、事业单位除外）“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、列入经营异常名录信息”的，该投标人参与本项目的投标将被否决。

（10）本项目不允许联合体投标。

3.2应答人及其应答的服务须满足相应采购项目的专用资格要求:

具体详见附件1：“采购需求一览表”中专用资格业绩要求。

4.采购文件的获取

4.1本次实行网上发放电子版采购文件，应答人应在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区（https://sgccetp.com.cn/portal//，以下简称：电工交易专区）注册并办理CA证书电子钥匙方可获取采购文件，电子钥匙的办理流程请登录电工交易专区网站“平台注册”——“电脑配置及电子钥匙”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间，请应答人高度重视。CA证书电子钥匙在ECP1.0、ECP2.0两个平台通用，如为ECP1.0平台老用户且具有有效的CA证书电子钥匙，仅需注册并下载安装新版电子钥匙安装包，即可获取采购文件。由于没有及时办理电子钥匙导致获取采购文件失败，后果由应答人自行承担。（获取文件操作视频下载链接：请前往http://www.syzbgs.com/show-11-3763-1.html获取 ，该链接仅为获取招标文件及后续投标提供参考，具体投标操作应根据具体项目进行。）

4.2凡有意参加应答者，请于2022年5月17日09:00时至2022年5月25日17:00时（北京时间），登录国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区下载采购文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。

4.3采购文件（电子文件）免费获取。应答人国家电网公司电子商务平台电工交易专区点击购买采购文件即可，无须支付费用。购买申请1个工作日内将自动获得采购文件下载权限，超过1个工作日内未收到确认下载权限的，可联系核实报名情况。

4.4请应答人注意的其他事项：供应商投标工具下载方式：请各应答人在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区首页“参与投标→投标工具安装”目录下下载供应商投标工具。操作手册下载：请各应答人在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区首页“参与投标→操作手册”目录下下载“供应商操作手册”。投标工具操作问题联系电话：010-63411000。

5.应答文件的递交

本次采购项目须在电子商务平台电工交易专区上进行，应答文件（应用“E供应商操作手册”格式版本）须在投标截止时间（2022年06月01日09:00，北京时间）前上传至电子商务平台电工交易专区。

由于电工交易专区中存在应答文件上传大小限制，本次投标在上传电工交易专区的基础上,在投标截止时间前，需将应答文件扫描件压缩、加密，发送至邮箱syzbgs@vip.163.com（备注邮件主题：山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司2022年第二十八批非招标采购项目+XXXX有限公司应答文件），并在06月01日09:00开标时间之后15分钟内，将扫描件解压密码发送至邮箱syzbgs@vip.163.com。

5.1纸质应答文件递交

本招标批次不接收纸质标书。

5.2谈判时间：2022年06月01日；

谈判地点: 济南市天桥区少年路12号彩虹大酒店。

鉴于当前疫情防控要求，采购人（采购代理机构）通过邮箱在线向应答人反馈澄清、不合格、多轮报价事项，请各应答人在评审期间保持电话畅通，及时关注手机短信、邮箱动态，以便及时澄清相关问题。

网络视频方式：应答人务必在谈判前安装“腾讯会议”软件，并提前熟悉掌握使用方法。因应答人自身原因造成的无法开展澄清、答疑、否决工作的，由此产生的风险由应答人承担。

5.3应答保证金要求：所有应答都必须附有应答保证金，应答保证金金额详见附件1“采购需求一览表”。所有应答都必须以包为单位提交应答保证金,没有提交应答保证金或应答保证金不符合要求的应答将被拒绝。应答保证金应通过应答人“基本账户”对公转账或汇款，不接受个人汇款。

应答保证金金额：详见“附件1:采购需求一览表”。

应答保证金的形式：银行电汇（具体要求详见采购文件）。应答保证金的有效期应与应答有效期一致。

单位名称：山东三誉招标代理有限公司

开户行：中国民生银行济南玉函路支行

账号：697833452

注：采用银行电汇形式递交应答保证金的应答人，请在附言栏注明标包信息（分标名称简称+分标编号后四位）。

6. 首次报价公示

采购人在应答截止时间之后多轮报价前，在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区公示首次报价。应答人可登陆国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区，登陆账号后自行查看本项目首轮报价情况。

友情提示:本次采购在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区上进行，凡参与的应答人必须在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区注册账号，具备中国金融认证中心（CFCA）唯一指定电子钥匙办理厂商优泰科技发展有限公司的电子钥匙。相关事宜见国家电网有限公司电子商务平台（https://sgccetp.com.cn/portal/，使用谷歌浏览器）。

以上内容如有变更以采购文件和变更通知为准。

7.发布公告的媒介

本次采购采取公开竞争性谈判采购方式，采购代理机构在“中国招标投标公共服务平台”（http://www.cebpubservice.com/）、“电子商务平台-电工交易专区”（https://sgccetp.com.cn/portal/#/）、“三誉招标网”：（http://www.syzbgs.com/zhaobiao/）。

8.重要提示

☆为有效降低现场开评标带来的人员聚集风险，阻断病毒传播的潜在风险，保护所有应答及开标参与者身体健康，特对参与开评标人员做如下要求：

（a）应答当日应做好防护措施，必须全程佩戴合格口罩；

（b）体温不得超过 37.3°C；

（c）不得有剧烈咳嗽等特殊症状；

（d）自行准备签字用签字笔并建议佩戴一次性手套；

☆根据政府疫情防控有关要求，如参与开评标人员现场检测体温超标，存在剧烈咳嗽等特殊症状，采购人有权拒绝其进入应答及开标现场。

☆受疫情影响，应答人以腾讯会议方式参加开标仪式，如对应答报价有异议，应答人根据采购文件格式填写《开标异议受理单》，并及时将该记录表扫描件在报价公示后2小时内发送至邮箱syzbgs@vip.163.com。

☆资质业绩、包号等事项应以采购需求一览表中载明的要求为准，不得随意改动，敬请注意；应答时，如技术规范书提出相关资质、业绩要求且与公告中资质、业绩要求不同，以公告的要求为准。

☆请各应答人依据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2020年第39号）填报税率，如法规政策调整，以最新发布的税率为准。

9.联系方式

采购代理机构： 山东三誉招标代理有限公司

地址： 济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼凯瑞大厦11层1102室。

邮编：250000

联系人：张如意、王颖

电话：0531-58185101/15665723853

电子邮箱：syzbgs@vip.163.com

网址：http://www.syzbgs.com/zhaobiao

2022年5月

附件1：采购需求一览表

分标一：线路通信装置维修配件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路通信装置维修配件采购项目 | 通讯模块 | 2个RS-232或RS-485、2个RJ45以太网； 额定DC24V，稳态负载能力≥24V/15W，瞬时输出≥24V/20W，持续时间≥50ms | 块 | 110 | 合同签订后后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：独立法人； 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：投标人2019年1月1日至投标截止日内，与招标项目同类产品累计销售业绩不少于5份。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.8 |
|  | 存储模块 | 储存4T以上数据容量 | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示模块 | 分辨率：高清720 屏幕色域：100%NTSC（典型值） | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源模块 | 额定电压DC48V/24V，单节电池≥12Ah，使用寿命≥4年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行8小时。 | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | CPU模块（含软件） | 采集交流电压、电流，其中：在标称输入值时，核心单元每一电流回路的功率消耗应小于0.75VA；核心单元每一电压回路的功率消耗应小于0.5VA；短期过量交流输入电流施加标称值的2000%（标称值为5A/1A），持续时间小于1秒； | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加密模块 | 通信制式：支持4G/3G/2G五模自适应TD-LTE/LTE-FDD//WCDMA/GSM；通信接口：至少5路RS232串行接口,9600bit/s，或一个10M/100M全双工以太网接口； | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 键盘单元 | 硅胶防水 | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外施型信号源指示装置 | 通信参数具备RS232/RS485：速率：600~38400、以太网：100M（10M/100M自适应） | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器 | 平均无故障工作时间≥50000h，给设备施加波形为 8/20 的标准雷电波冲击 10 次时 | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘护罩 | 绝缘防护罩和套管材料 : PVC工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] | 只 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘子 | 工作温度：-40~140℃； 2、绝缘电阻≥ 500 MΩ； 3、额定电压：1500V ； 4、耐电压：3000V .Min； 5、击穿电压：>30KV； | 只 | 27 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：中低压监控终端设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中低压监控终端设备采购项目 | 5G差动配电监控终端设备 | 功能实现：三段式电流保护、5G电流差动保护、接地故障保护；通讯方式5G通信 | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | 低压监控终端设备 | 功能实现：数据采集与监控、线损分析、潜伏性故障检测等 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 分标三：巡检模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检模块采购项目 | 巡检模块 | 测量单体电池2V/12V | 只 | 632 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于1000只。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。