附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站主变维修服务项目 | 对35kV主变的5台变压器、及其胶垫、控制电缆、继电器、吸湿器、温控仪防雨罩、温控仪、压力释放阀、显示器、油位计、铜球阀、有载调压装置机构传动杆、有载调压装置机构、变压器油进行维修 | 套 | 5 | 90天 | 通过竣工验收合格之日起2年 | 1.应答人要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格；不接受代理商及联合体投标； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.有效的安全生产许可证：提供有效的安全生产许可证； 4.有效的资质等级证书：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质； 5.具备电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级及以上承装或承修。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2019年1月1日至招标公告发布日，具有35kV及以上变电站维修或改造业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.7 |
|  | 对110kV主变的3台变压器、控制电缆、控制器、继电器、电流互感器、吸湿器、温控器防雨罩、温控器、风机、压力释放阀、显示器、油位计、铜球阀、有载调压装置机构传动杆、有载调压装置机构、胶垫、变压器油进行维修。 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 维修110kV电压互感器、110kV电流互感器、包括补油,替换密封件,室外锈蚀防腐等,共维修躯壳、底座、SF6气体、密度控制器。 | 台 | 38 |  |  |  |  |  |
|  | 对6座变电站共计3750米电子围栏系统进行修复,同时提供必要的维修保养服务，对上述变电站围墙周围影响电子围栏正常运行的妨碍物（树枝、植物等）进行清理、清除，以及培训现场人员使用和维护的方法。 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。