附件1：采购需求一览表

## 分标一:线路修补机器人系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路修补机器人系统采购项目 | 线路修补机器人系统 | 含架空地线修补能力、修补视觉辅助与修补过程视频记录存储功能、带电作业等功能，接入后台系统 | 套 | 1 | 合同签订后20日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | - 供应商要求：制造商或代理商 - 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；代理商提供制造商制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供投标人或原制造商的地线修补机器人型式试验报告或检测报告 4.代理商需提供制造商有效的授权函和质保函 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日，所投类似输电线路产品累计销售业绩不少于100万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 分标二:保护类屏柜配线端子采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护类屏柜配线端子采购项目 | 保护类屏柜配线端子 | IEC60 947-7-1标准、IEC60 947-7-3标准和EN50019标准 | 只 | 479400 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商； - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 - 备注:代理商需提供制造商出具的授权函及质保函。 | 业绩要求：制造商：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于80万。 代理商：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于80万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 分标三：铅酸储能设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅酸储能设备采购项目 | 铅酸储能设备 | 2V/400Ah | 只 | 104 | 合同签订后后30日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商或代理商; 2.认证证书:制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书、中国泰尔认证中心认证证书；代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书、中国泰尔认证中心认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：近三年同类产品累计销售业绩不少于30万；代理商：近三年同类产品累计销售业绩不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件 | 0.8 |
|  | 铅酸储能设备 | 2V/200Ah | 只 | 208 | 合同签订后后30日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。