附件1：采购需求一览表

分标一：终端箱体及重载连接器采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 终端箱体及重载连接器采购项目 | 终端箱体 | 箱体及箱体内附件 （含空、开端子，购买箱体含组装费用） | 套 | 369 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商或代理商； - 2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证书。代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证书； - 3.其他：代理商需提供制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：代理商：近三年内类似产品产品累计合同业绩不少于100套。 制造商：近三年内类似产品产品累计合同业绩不少于100套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
|  | 台区智能融合终端箱及重载连接器 | 台区智能融合终端箱及重载连接器（高性能端子） | 套 | 369 |  |  |  |  |  |  |
|  | 互感器 | 三相电流互感器，（400kVA以上800/5，400kVA以下600/5）一套三相 | 套 | 121 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：太阳能板采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能板采购项目 | 太阳能板 | 15W；30W | 块 | 4000 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商或代理商； - 2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 3.备注：代理商需提供制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：制造商：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于40万。 代理商：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于40万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：变电站综合在线监测单元采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站综合在线监测单元采购项目 | 在线监测IED | 具备至少两路CAN2.0B总线接口，至少两路以太网接口；系统额定电压AC 220V15％；系统额定频率（500.5）Hz | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于60万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |
|  | GIS特高频局放在线监测单元 | 采用支架式结构，安装于GIS构架上；谐波含量＜5%；频率范围300-1500MHz； | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | GIS超声波局放在线监测单元 | CAN2.0B总线结构；测量范围-80-0dBm；频率范围20~200kHz | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | GIS微水及密度监测单元 | 统实时采集记录SF6气体的温度、压力、密度、露点和微水含量PPM值；密封性能漏气率 ≤1*10-8mbar.l/s ；微水显示范围10～20000 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器在线监测单元 | 尺寸260*320*150mm；漏电流显示范围0.1～100mA，精度±0.5%；阻性电流显示范围0.01～10mA | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关柜多状态在线监测单元 | AA检测带宽40kHz；AA测量范围-7～73dBuv；TEV检测带宽3-100MHz；TEV测量范围0～80dBmv | 套 | 28 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 分标四：在线式逆变电源模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线式逆变电源模块采购项目 | 在线式逆变电源模块 | 对发电机频率在（47.5～52.5）Hz内同步跟踪；单相 L+N+GND；相电压(165-275)VAC | 套 | 5 | 合同签订后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求;应答人应具有独立订立合同的法人资格; - 2.认证证书:制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求:2019年1月1日至投标截止日同类产品累计销售业绩不少于10万元。注：业绩必须提供相应的合同复印件。 | 0.08 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标五：变电站主变维修配件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站主变维修配件采购项目 | 有载调压机构附件 | 稳定变压器的电压，提高供电的可靠性与经济性，提高供电质量，有载开关电源电压为AC380/220V，有载分接开关应能远距离操作，也可在变压器旁就地手动操作，并能实现就地/远方调压操作的选择，选择切换开关备有空接点供用户引出发信号。有载分接开关的油箱应能承受0.05Mpa压力的油压试验，历时1h无渗漏现象 | 套 | 8 | 合同签订后后30日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格；2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1 |
|  | 变压器油 | 绝缘、散热、消弧，凝固点不高于-25℃，#25号 | kg | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 胶垫 | 长3m,宽1.5m，密封、耐油耐高温橡胶，工作温度：-40~140℃；绝缘电阻≥ 500 MΩ；耐电压：3000V .Min；击穿电压：>30KV | 个 | 138 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸湿器配件 | 将空气中的水分和杂质吸收，以使变压器绝缘油保持良好的性能，：适应环境：-30～43℃；通气阻力：≤0.01Mpa；吸附材料：细孔硅胶75% | 个 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器配件 | 动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小，实现变压器保护、自动化、运动、遥控、测量和通信，工作温度：-40～105℃2、密封性：承受气压0.5MPa双面5min不渗漏 、真空强度：在全真空状态下，10min内漏气率小于1.33Pa·L/s | 台 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | 具备防腐、阻燃性能，国标屏蔽双绞电缆，型号ZC-VV22-0.6/1.0-4×0.5 | 米 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 温控仪防雨罩 | 绝缘防护罩和套管材料 : PVC工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 温控仪 | 巡回显示温度，控制风机启停，超温报警，超高温自动跳闸，传感器故障报警，故障信号输出，测温范围-40 – 200 °C，测温精度±1°C | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力释放阀 | 使变压器油在瞬间产生大量气体，油箱内的压力幅增,压力范围：55kpa 压力显示：0.1kpa | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 油位计 | 铝制、不漏油气,温度：－20℃至＋100℃并以摄氏和华氏表示 压力：0.1-0.15MPa | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜球阀 | 切断、分配和改变介质流动方向 | 个 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有载调压装置传动杆 | 镀锌、防腐、防油污,产品规格Φ75，额定压力 4MPa | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示器 | 7英寸16：9 TFT LCD显示器，分辨率800×480 RGB | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制器 | 电池容量24V/10Ah、环境温度-10℃~50℃、正常工作功率>100W | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 | 额定电流比300A/5A；准确级0.2S级；额定负荷10VA | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机 | 电机定、转子铁芯采用优质冷轧硅钢片；低噪音轴承；叶轮采用铝合金表面电泳处理，再通过精细的动平衡调校，结构合理，造型美观，具有风量大、噪声小、温升低、寿命长、运行平稳，工作电压单相220V、风机总长为470mm，叶轮直径为120mm | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 互感器躯壳 | 树脂、浇筑，额定电压：110kV、准确等级：0.2S级、额定电压比：110000/100V 额定电流比：一次电流为：100 A/5A | 件 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 互感器底座 | 环氧树脂电感、立式密封，PVC管直径70mm，符合电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GBJ147-90） | 件 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 密度控制器 | 在气室出现气体泄漏时，发出补气、闭锁信号，以保证设备的安全运行 | 台 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | SF6气体 | 良好的绝缘、灭弧性能及良好的化学稳定性，熔点：-63.7℃、沸点：-50.8℃、临界温度：45.6℃、液体相对密度（水=1）：1.67 、临界压力:3.76 MPa、相对密度（气体，空气=1）：5.11 | kg | 684 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围栏导线 | 品内部既不应凝露，也不应结冰，有人或物体入侵系统时；系统回路开路或短路时；系统报警器被破坏时正常工作环境温度：-40℃—+55℃，最大相对湿度：5 ％—95 ％。 | 米 | 3750 |  |  |  |  |  |  |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标六：线路通信装置维修配件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路通信装置维修配件采购项目 | 通讯模块 | 2个RS-232或RS-485、2个RJ45以太网； 额定DC24V，稳态负载能力≥24V/15W，瞬时输出≥24V/20W，持续时间≥50ms | 块 | 110 | 合同签订后后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：独立法人；2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：投标人2019年1月1日至投标截止日内，与招标项目同类产品累计销售业绩不少于5份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.8 |
|  | 存储模块 | 储存4T以上数据容量 | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示模块 | 分辨率：高清720 屏幕色域：100%NTSC（典型值） | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源模块 | 额定电压DC48V/24V，单节电池≥12Ah，使用寿命≥4年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行8小时。 | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | CPU模块（含软件） | 采集交流电压、电流，其中：在标称输入值时，核心单元每一电流回路的功率消耗应小于0.75VA；核心单元每一电压回路的功率消耗应小于0.5VA；短期过量交流输入电流施加标称值的2000%（标称值为5A/1A），持续时间小于1秒； | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加密模块 | 通信制式：支持4G/3G/2G五模自适应TD-LTE/LTE-FDD//WCDMA/GSM；通信接口：至少5路RS232串行接口,9600bit/s，或一个10M/100M全双工以太网接口； | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 键盘单元 | 硅胶防水 | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外施型信号源指示装置 | 通信参数具备RS232/RS485：速率：600~38400、以太网：100M（10M/100M自适应） | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器 | 平均无故障工作时间≥50000h，给设备施加波形为 8/20 的标准雷电波冲击 10 次时 | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘护罩 | 绝缘防护罩和套管材料 : PVC工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] | 只 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘子 | 工作温度：-40~140℃； 2、绝缘电阻≥ 500 MΩ； 3、额定电压：1500V ； 4、耐电压：3000V .Min； 5、击穿电压：>30KV； | 只 | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他辅材（铁件、线夹） | 具备防腐镀锌涂层 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标七：摄像头组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像头组件采购项目 | 摄像头模组及附件 | 1300W摄像头、500W摄像头、IMX291夜视摄像头、天线、排线等 | 个 | 8040 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商； - 2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 3.其他：代理商需提供制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：制造商：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于80万。 代理商：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于80万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。