附件1：采购需求一览表

分标一：辅助设施维修辅材采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助设施维修辅材采购项目 | 细石混凝土 | C20型细石混凝土 | m³ | 500 | 合同签订后30日内 | 验收合格后1年 | 买方指定地点交货 | - 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投类似产品累计销售业绩不少于3份。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2 |
|  | 围墙大门 电动自动伸缩门 | 电动、不锈钢304不锈钢、含电动遥控器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装防火门 | 甲级防火门；含门框、门扇、五金部件等全部内容 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高档铝合金窗 | 框、扇材质:隔热断桥铝合金中空玻璃窗6+12A+6mm50系列 | ㎡ | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢窗护栏 | 304不锈钢框，颜色提供样品。 | m | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品混凝土 | C25型混凝土 | m³ | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜 | XL-21，2000mm*800mm*400mm | 套 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | AL-1 600mm*800mm*250mm | 套 | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-5*6mm2 | m | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-5*10mm2 | m | 1600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-5*16mm2 | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-3*4mm2 | m | 1850 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-3*6mm2 | m | 1750 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-3*25+1*16mm2 | m | 960 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效

分标二：变压器维修配件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器维修配件采购项目 | 变压器 | S11-M-1000/10-0.4 | 台 | 4 | 合同签订后30日内 | 验收合格后1年 | 买方指定地点交货 | - 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投类似产品累计销售业绩不少于3份。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |
|  | 有载分接开关 | S11-M-1000/10-0.4配套 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器密封件 | S11-M-1000/10-0.4配套 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器油 | 25# | 吨 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯继电器 | S11-M-1000/10-0.4配套 | 只 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度计 | S11-M-1000/10-0.4配套 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸湿器 | S11-M-1000/10-0.4配套 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：基础设施维修材料采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施维修材料采购项目 | 螺纹钢筋 | Ф8-Ф12 | 8 | 吨 | 30天 | 通过验收合格之日起1年 | 买方指定地点交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投类似产品累计销售业绩不少于3份。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.7 |
|  | 防水卷材 | I级 | 4250 | 平方米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑钢门窗 | 80系列 | 800 | 平方米 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 分标四：站用调压设备购置项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站用调压设备购置项目 | 变压器油 | 25# | 吨 | 48 | 合同签订后30日内 | 验收合格后1年 | 买方指定地点交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投类似产品累计销售业绩不少于3份。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |
|  | 35kV有载分接开关 | 有载开关电源电压为AC380/220V | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器配件 35kV变压器 | 35kV变压器配件 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器风扇 | Φ450 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度计 | 803 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯继电器 | QJ4-80 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 胶囊 | 80*2300 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸器 | 3.0KG | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘护套 | 35kV | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动操作机构 | 配套使用 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 导电杆 | Φ16*195 | 个 | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水平连杆 | Φ30*2100 | 个 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 隔离开关触头 | 35kV户外 | 个 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35kV SF₆断路器 | 35kV | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35kV户外双柱式隔离开关 | 35kV户外 | 组 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 端子箱 | 600mm*800mm*1200mm | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标五：制冷设备配件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷设备配件采购项目 | 空调压缩机配件 | 不低于：制冷量2060(W)/，额定功率是644(W) | 台 | 32 | 合同签订后30日内 | 验收合格后1年 | 买方指定地点交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投类似产品累计销售业绩不少于3份。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.2 |
|  | 空调排水系统配件 | 更换冷凝器及排水管 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调室内风机配件 | 噪音不高于(dB(A) 50 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调加热器配件 | 带辅助电加热器，不低于12500W | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换空调压缩外机 | 现场均为5匹柜机，提供压缩机外机要和现场室内机匹配 | 台 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换空调控制板 | 控制板具备接入辅助系统遥控功能 | 个 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调滤网 | 配套空调使用 | 套 | 61 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。