**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **服务期/工期** | **质保期** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 新疆机器人集控系统接入技术服务项目 | 机器人站端机器人接入调试 | 按照甲方集控接入规范及业主要求完成站端巡检机器人接入调试及资料整理归档，确保各项功能正常使用，通过甲方及业主方验收。 | 套 | 8 | 接服务通知后2个月内 | 1年 | **1.供应商要求：**供应商应具有独立订立合同的法人资格。**2.备注：**不接受联合体投标 | **完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：**2019年1月1日至招标采购公告发布日，完成过集控接入技术服务项目不少于2份，合同额累计不低于70万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2 |
| 机器人集控端站点接入调试 | 按照甲方集控接入规范及业主要求，完成变电站机器人集控接入工作，确保各项功能正常使用，通过甲方及业主方验收。 | 套 | 31 | 接服务通知后2个月内 | 1年 |
| 机器人站端软件接口测试 | 按照甲方集控接入规范及业主要求，完成巡检机器人软件接口开发测试工作、达到产品接入标准、满足使用要求，确保通过甲方及业主方验收。 | 套 | 1 | 接服务通知后2个月内 | 1年 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。