附件1：采购需求一览表

分标一：屏柜接线连接件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏柜接线连接件采购项目 | 屏柜接线连接件 | IEC60 947-7-1标准、IEC60 947-7-3标准和EN50019标准 | 只 | 590000 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商或代理商； 2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：制造商：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于90万。代理商：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于90万。注：业绩必须提供对应的合同复印件及相应发票。 | 2.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：微机消谐小电流接地选线综合装置采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微机消谐小电流接地选线综合装置采购项目 | 微机消谐小电流接地选线综合装置 | 4段母线，32/48条线路，带跳闸功能，DC220V或110kV | 台 | 30 | 接到供货通知后15日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.供应商要求：制造商； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供同类产品的国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 业绩要求:2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件及相应发票。 | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：终端箱体及重载连接器采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 终端箱体及重载连接器采购项目 | 终端箱体 | 箱体及箱体内附件 （含空、开端子，购买箱体含组装费用） | 套 | 369 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.供应商要求：制造商或代理商； - 2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证书。 代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证书； 3.其他：代理商需提供制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：代理商：2019年1月1日至投标截止日内类似产品产品累计合同业绩不少于100套。 制造商：2019年1月1日至投标截止日内类似产品产品累计合同业绩不少于100套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
|  | 台区智能融合终端箱及重载连接器 | 台区智能融合终端箱及重载连接器（高性能端子） | 套 | 369 |  |  |  |  |  |  |
|  | 互感器 | 三相电流互感器，（400kVA以上800/5，400kVA以下600/5）一套三相 | 套 | 121 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：辅助设施维修辅材采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助设施维修辅材采购项目 | 细石混凝土 | C20型细石混凝土 | m³ | 500 | 合同签订后30日内 | 验收合格后1年 | 买方指定地点交货 | - 1.供应商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投类似产品累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2 |
|  | 围墙大门 电动自动伸缩门 | 电动、不锈钢304不锈钢、含电动遥控器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装防火门 | 甲级防火门；含门框、门扇、五金部件等全部内容 | ㎡ | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高档铝合金窗 | 框、扇材质:隔热断桥铝合金中空玻璃窗6+12A+6mm50系列 | ㎡ | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢窗护栏 | 304不锈钢框，颜色提供样品。 | m | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品混凝土 | C25型混凝土 | m³ | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜 | XL-21，2000mm*800mm*400mm | 套 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | AL-1 600mm*800mm*250mm | 套 | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-5*6mm2 | m | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-5*10mm2 | m | 1600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-5*16mm2 | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-3*4mm2 | m | 1850 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-3*6mm2 | m | 1750 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 | WDZB-YJY-3*25+1*16mm2 | m | 960 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。