**附件1：采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **服务期/工期** | **质保期** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| **220kV昌吉变智能巡检机器人维保项目** | **智能巡检机器人维保** | **对220kV昌吉变机器人本体进行改造，系统升级，升级后的机器人应对全站设备点位进行重新采集优化。对机器人进行维保，对机器人本体进行全面检查，对高清红外等设备进行校对，保障机器人稳定运行，同时对机器人本体的电池、轮胎、锈蚀的螺丝易损件更换。机器人如有问题，提供7\*24小时售后服务。** | **台** | **1** | **接服务通知后2个月内** | **1年** | **1.供应商要求：**  **供应商应具有独立订立合同的法人资格。**  **2.备注：**  **不接受联合体投标** | **完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：**  **应答人2019年1月1日至投标截止日内，完成过机器人服务类项目不少于2份且合同额累计不低于20万元，注：业绩必须提供对应的合同复印件。** | **0.5** |

**具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。**

**备注：**

**1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。**

**2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。**