附件1：采购需求一览表

分标一：浪涌保护器采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浪涌保护器采购项目（包一） | 浪涌保护器 | 三相交流避雷器、单相交流避雷器、直流避雷器、通道防雷器等 | 只 | 6705 | 接到供货通知后15日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至采购公告发布之日内同类产品累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |
| 浪涌保护器采购项目（包二） | 浪涌保护器 | 三相交流避雷器、单相交流避雷器、直流避雷器、通道防雷器等 | 只 | 4470 | 接到供货通知后15日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至采购公告发布之日内同类产品累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：双光视频信号采集单元采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双光视频信号采集单元采购项目 | 双光视频信号采集单元 | 详见技术规范 | 套 | 15 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商; 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供相关产品的第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：1、2019年1月1日至采购公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少200套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 2、至少100套在使用条件与本工程相类似或更严格的条件下，有一年以上成功运行经验证明。 | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：SF6罐式交流断路器采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF6罐式交流断路器采购项目 | SF6罐式交流断路器 | 额定电压：35kV；额定电流：2500A；额定短路电流：31.5kA；热稳定电流：80kA 内置CT: 600-1200/5, 0.2S/0.5/5P20/5P20,25/25/25/25VA， 弹簧操动机构 | 4 | 台 | 合同签订后30日内 | 验收合格后1年 | 买方指定地点交货 | 1.供应商要求：制造商； 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至采购公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。