**附件1 招标需求一览表**

**分标一：远程监控组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 远程监控组件采购项目 | 远程监控组件 | 详见技术规范 | 套 | 1165 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：1、2019年1月1日起至招标公告发布之日内所投远程管控终端销售业绩不少于150万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。2、2019年1月1日起至招标公告发布之日内所投远程管控终端运行业绩不少于20台。 | 3.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：故障精确定位装置采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 1 | 故障精确定位装置采购项目 | 工频电流采样频率：>10kHz；电压、电流工频连续记录时长：≥500ms电压、电流工频连续记录时长：≥500ms | 套 | 12 | 接到供货通知后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商；2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威机构出具的型式试验报告或检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至采购公告发布之日内分布式故障诊断销售业绩不少于100套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。