附件1：采购需求一览表

分标一：便携式锂电系统应急电源采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式锂电系统应急电源采购项目 | 便携式锂电系统应急电源 | UPS电源为便携式锂电系统应急电源。额定功率20kW，应具备输送、存储、转换电能的不间断供电能力，详细参数见技术规范书。 | 套 | 5 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000质量管理体系认证证书； 3.检测报告：具有国家认可第三方权威检测机构的有效的UPS不间断电源型式试验报告或检测报告。 | 业绩要求：自2019年1月1日起至招标公告发布至日内具有UPS不间断电源业绩5套。（需提供相应的合同复印件） | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：智能低压检测模块采购项目

| 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能低压检测模块采购项目 | 含智能馈线模块、显示模块、触摸屏等 | 件 | 210 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.供应商要求：制造商或代理商； - 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至采购公告发布之日内有电源类模块产品销售业绩不小于1份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 分标三：智能顺控系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能顺控系统采购项目 | 顺控系统 | 顺控主机（机架式，带19寸折叠显示器，带切换功能）1台、一键顺控软件1套、屏柜1面、公用测控装置3台、远动机1台、需包含与前期设备的通信接入调试服务。 | 台 | 1 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.供应商要求：制造商；2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 3.备注：提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布前一日内，具有220kV及以上电压等级变电站一键顺控系统销售业绩不小于1份。注：销售业绩必须提供对应的合同 | 0.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。