附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期（不低于） | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500kV草铺变、和平变等变电站智能巡检设备集控接入等服务项目 | 变电站智能巡检设备集控接入 | 按照国家电网公司企业标准、反措及技术协议要求以及甲方、业主方要求，完成500kV草铺变、和平变等17座变电站智能巡检设备集控接入、PMS台账绑定、新协议中间件部署等工作。 | 站 | 17 | 1年 | 1年 | 1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。2.备注：不接受联合体投标。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2019年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过与变电站智能巡检设备集控接入相关的项目不少于2份，且合同额累计不低于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |

- 具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

- 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。