附件1：采购需求一览表

分标一：分布式监测模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布式监测模块采购项目（包一） | 分布式检测模块 | 电压采集范围及精度：20～280V，±0.5%、集成以太网通讯功能、RS485串口通讯功能、电源输入：AC 85～264V或DC 125～373V；电源输出：DC 24V。注：投标人提供报价要包括配套系统及安装、培训、售后等服务。 | 套 | 34 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.其他：提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日起至招标公告发布之日内具有一体化电源及配件累计销售业绩不少于100万元，或直流电源及配件累计销售业绩不少于100万元，或电源类在线监测装置及配件累计销售业绩不少于100万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 1.2 |
| 分布式监测模块采购项目（包二） |  |  | 套 | 29 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.其他：提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日起至招标公告发布之日内具有一体化电源及配件累计销售业绩不少于100万元，或直流电源及配件累计销售业绩不少于100万元，或电源类在线监测装置及配件累计销售业绩不少于100万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 1 |
| 分布式监测模块采购项目（包三） |  |  | 套 | 21 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.其他：提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日起至招标公告发布之日内具有一体化电源及配件累计销售业绩不少于100万元，或直流电源及配件累计销售业绩不少于100万元，或电源类在线监测装置及配件累计销售业绩不少于100万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 0.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：电缆线路接地环流在线监测系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆线路接地环流在线监测系统采购项目 | 电缆线路接地环流在线监测装置1 | 详见技术规范 | 10 | 套 | 合同签订后20日内 | 验收合格后3年 | 买方指定地点交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日，具有电缆监测类产品销售业绩。注：需提供相应的合同文件。 | 0.6 |
|  | 电缆线路接地环流在线监测装置2 | 详见技术规范 | 10 | 套 |  |  |  |  |  |  |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：电缆通道精益化治理设备材料采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆通道精益化治理设备材料采购项目 | 电缆通道精益化治理设备材料 | 含防水材料、排烟风机、三防灯、警示牌等材料。 | 宗 | 1 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：集货商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日起至招标公告发布之日内电力施工材料类业绩不少于40万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：主变维修配件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主变维修配件采购项目 | 主变维修配件 | 详见技术规范书 | 宗 | 1 | 合同签订后30日内 | 3年 | 买方指定地点交货 | 1.厂商要求：集货商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布日内电力配件类累计业绩不少于40万元。注：需提供相应的合同复印件。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。