附件1：采购需求一览表

分标一：电力系统数据综合管理系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力系统数据综合管理系统采购项目 | 综电力系统数据综合管理系统 | 含主机、1台工程师站、4台操作员站，实现所有测控装置接入，详细参数见技术规范书。 | 台 | 24 | 合同签订后15日内 | 验收后2年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商； - 认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.其他：代理商需要提供制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：制造商：2019年1月1日至招标公告发布之日起具有1个及以上35kV及以上变电站监控系统及保护装置供货业绩。代理商：2019年1月1日至招标公告发布之日起具有1个及以上35kV及以上变电站监控系统及保护装置供货业绩。（提供相应合同复印件。合同复印件至少需提供首页、签字盖章页以及体现合同供货范围内容的页面）。 | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：低压遥测遥信终端电源模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压遥测遥信终端电源模块采购项目 | 低压遥测遥信终端扩展电源模块 | 直插电解电容，10uF±20%/400V；安规电容102±20%/400VAC；直插电感1.2mH/10% | 套 | 2500 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商； - 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.其他：代理商需要提供制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：制造商：2019年1月1日至招标公告发布之日内所投电源模块或板卡类产品累计销售业绩不少于2份。代理商：2019年1月1日至招标公告发布之日内所投电源模块或板卡类累计销售业绩不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |
|  | 低压遥测遥信终端电源模块 | 多层片状表面贴装陶瓷电容100nF/50V/10%；直插电容270uF (277)/20%/35V | 套 | 800 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：线损治理维修工程物资采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线损治理维修工程物资采购项目（包一） | 线损治理维修工程物资 | 含智能保电管理设备、台区专用电能表通讯检测仪、智能台区专用线损治理识别仪等设备 | 台 | 55 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：集货商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年至招标公告发布之日内线损维修类产品累计销售业绩不少于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.7 |
| 线损治理维修工程物资采购项目（包二） | 线损治理维修工程物资 |  |  | 16 |  |  |  | - 1.厂商要求：集货商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年至招标公告发布之日内线损维修类产品累计销售业绩不少于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
| 线损治理维修工程物资采购项目（包三） | 线损治理维修工程物资 |  |  | 6 |  |  |  | - 1.厂商要求：集货商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年至招标公告发布之日内线损维修类产品累计销售业绩不少于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |
| 线损治理维修工程物资采购项目（包四） | 线损治理维修工程物资 |  |  | 3 |  |  |  | - 1.厂商要求：集货商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年至招标公告发布之日内线损维修类产品累计销售业绩不少于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：并联通信成套组件设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 并联通信成套组件设备采购项目 | 并联通信成套组件设备 | 通信电源包含4面直流分电柜；2套2V/1000Ah蓄电池；1套蓄电池架，蓄电池监控单元，屏间电缆等 | 套 | 4 | 合同签订后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商； - 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内有电源类销售业绩。注：销售业绩必须提供对应的合同。 | 0.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标五：前端识别标定模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端识别标定模块采购项目（包一） | 前端识别标定模块 | 详细参数见技术规范书。 | 块 | 574 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求:制造商; - 认证证书:提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求:2019年1月1日至公告发布之日内监拍产品或监拍模块类累计销售业绩不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |
| 前端识别标定模块采购项目（包二） | 前端识别标定模块 | 详细参数见技术规范书 | 块 | 264 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求:制造商; - 认证证书:提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求:2019年1月1日至公告发布之日内监拍产品或监拍模块类累计销售业绩不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标六：三维建模设计软件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三维建模设计软件采购项目 | 三维建模设计软件 | 具有金具串组装建模及铁塔建模能力等，详细参数见技术规范书。 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：独立法人； - 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至公告发布之日内具有软件类产品、系统开发或销售业绩。注：销售业绩必须提供对应的合同。 | 1.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标七：图像信息数字化处理软件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图像信息数字化处理软件采购项目（包一） | 图像信息数字化处理软件 | 详细参数见技术规范书。 | 套 | 5 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：独立法人，不接受联合体投标； - 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至公告发布之日内电力系统软硬件类开发或销售累计业绩不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
| 图像信息数字化处理软件采购项目（包二） | 图像信息数字化处理软件 | 详细参数见技术规范书 | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：独立法人，不接受联合体投标； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至公告发布之日内电力系统软硬件类开发或销售累计业绩不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。