附件1：采购需求一览表

分标一：综合数据信息采集组件采购项目

| 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合数据信息采集组件采购项目 | 智能巡视子系统、安全防卫子系统、安全防卫子系统等。 | 件 | 155 | 合同签订后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：集货商，不接受联合体投标； - 认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品的国家认可的第三方权威检测机构的有效的型式试验报告或检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日招标公告发布之日内辅控类产品销售业绩不少于5份。注：业绩必须提供相应的合同复印件。 | 1.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：分布式并联电源单元组件采购项目

| 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布式并联电源单元组件采购项目 | 含交流电源、交流馈电、交流分电、直流母线及联络、直流馈线、直流分电、并联电池模块（DC110V；4A）、通信电源、通信馈线、UPS电源、UPS馈线、蓄电池、照明、监控模块及电缆附件 | 套 | 2 | 接到供货通知后25日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的 - ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年至招标公告发布之日起电源类累产品计销售业绩不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：多光谱红外探火组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多光谱红外探火组件采购项目 | 多光谱红外探火组件 | 云台预置位 >128，水平旋转角度 0°～355°，探测半径 1.5km ，像素数 ≥752(H)×582(V)。 | 套 | 18 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商； - 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布日内，具有视频在线监测类产品累计销售业绩不少于100万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 1.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：新一代监拍装置外壳采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新一代监拍装置外壳采购项目 | 新一代监拍装置外壳 | 监拍装置外壳防水等级IP67，材料是合金塑料。 | 台 | 3000 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商； - 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至采购公告发布之日内注塑类产品累计销售业绩不少于25万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。