附件1：采购需求一览表

## 分标一：站端后台环境监测系统升级配件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站端后台环境监测系统升级配件采购项目 | 顺控主机 | 机架式，带19寸折叠显示器（带切换功能） | 台 | 2 | 合同签订后后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.备注：提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日日内，提供220kV及以上电压等级变电站一键顺控系统销售业绩至少1份。注：销售业绩必须提供对应的合同 | 1 |
|  | 一键顺控软件 | 满足通用技术要求 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏柜 | 屏柜80×60×226尺寸，单位cm | 面 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用测控装置 | 满足通用技术要求 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 远动机 | 用于远方顺控 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据通信网关机 | 满足通用技术要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正向隔离装置 | 满足通用技术要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：监控信息传输板卡采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控信息传输板卡采购项目 | 监控信息传输板卡 | 传感器：不低于200W像素，支持2.4G/5G，可通过WiFi接入无线网络，支持不少于三 3G/4G网络接入。 | 块 | 216 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日起至招标公告发布之日内具有板卡类销售业绩不少于30万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。