附件1：采购需求一览表

## 分标一：分布式并联电源单元组件采购项目

| 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布式并联电源单元组件采购项目 | 含交流电源、交流馈电、交流分电、直流母线及联络、直流馈线、直流分电、并联电池模块（DC110V；4A）、通信电源、通信馈线、UPS电源、UPS馈线、蓄电池、照明、监控模块及电缆附件 | 套 | 2 | 接到供货通知后25日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供具有有效的 ISO9000系列质量管理体系认证证书 | 业绩要求：2019年至招标公告发布之日起电源类累产品计销售业绩不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：相量测量系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相量测量系统采购项目 | 相量测量系统 | 相量数据集中器：100M网口4个，能够支持与8个调度主站的数据通信，具有接受时间同步装置对本装置时间同步状态管理的功能。 同步相量测量系统：具有实时监测低频振荡的功能；具有实时监测次/超同步振荡的功能。 显示器：接入子站工作站或数据集中器：17′机架式液晶显示器，键盘，鼠标。 屏体：宽600（800）×深600（800）×高2260 | 套 | 1 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书： 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日起至招标公告发布之日内具有保护类产品销售业绩不少于1套。注：需提供相应的合同证明文件。 | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。