附件1：采购需求一览表

## 分标一：配网线路巡检清洗装置采购项目

| 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配网设备清洗机 | 功率：2000W，容积流量：140L喷射压力：8公斤，配件包括可视清洗枪1把，静电消除枪1把，除尘枪1把 | 台 | 10 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：集货商； 2、认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日起至采购公告发布之日内配网巡检或清洗类产品累计销售业绩不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.8 |
| 2 | 配网声波成像仪 | 成像帧率：25fps，摄像头 1300万像素，防护等级：IP54 | 台 | 4 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 3 | 配网电缆接头 | 雷击冲击电压1.5/50us:75kV，局部放电电压＜10pC：10kV | 台 | 60 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。