附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFID工作站、除尘净化工作台等设备采购项目 | RFID工作站 | 工业级主板，内存≥8G，256G固态硬盘； 显示屏尺寸＞21寸； 标签识别速度：>200张/秒； 支持USB2.0接口； 操作系统：Win7及以上版本 读写距离：0～10cm | 台 | 6 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，RFID标签管理或消毒、环境控制等相关产品累计销售业绩不少于1份，合同额累计不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
|  | 除尘净化工作台 | 风量(m³/h)： 0-300； 噪音（dB）：＜50； 除菌效率：＞99%； PM2.5去除率：＞99%； 净化模块：袋式过滤器、气体过滤器、静电积尘器、高效过滤器； 消毒模块：纳米光氢离子净化器。 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | RFID移动作业终端 | 处理器性能不低于 Cortex A53 四核 1.3GHZ； 内存容量ROM：不低于EMMC 16GB；RAM：不低于LPDDR3 2GB； 无线通讯支持IEEE802.11 a/b/g/n协议, (2.4G/5G双频)； 显示屏尺寸＞5.0 英寸； 分辨率：不低于720*1280； 支持语音播报； 支持标签群读； 支持一维条码，二维条码读取； | 台 | 6 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 加湿除湿一体机 | 额定加湿量：7~8kg/h; 额定除湿量：2.5~5kg/H； 最大适用空间：＞100㎡； 风量：1600~2000m³/h 彩色触摸屏不低于8寸； 净化级别：G4金属过滤器、静电积尘器、气体过滤器、纳米光氢离子净化器、负离子净化器。 | 台 | 20 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、系统，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。