附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧库房设备采购项目 | 带电作业工器具智能存放货架 | - 定制货架整体承载能力不低于200kg。 - 货架规格：深度600mm/高度2000mm，深度900mm/高度2100mm。 | 米 | 249 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过库房设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.9 |
|  | 灯带联动系统 | 功能要求： 1、工器具定位指示 2、货架定位指示 | 套 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 灯带控制器 | 具备TCP/IP接口,双路485，POE供电，4路隔离数字输入 | 套 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 灯带（用于货架） | - 条形灯带，能够展示货架信息 - 与货架主体颜色协调 | 米 | 248 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | RFID工具探头 | - 具备USB标准连接口 - 可适配高频RFID读写器 | 个 | 1400 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | RFID工具探头柔性夹子 | - 具备USB标准连接口 - 可适配高频RFID读写器 | 个 | 300 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | POE交换机 | - 电源接口12-24V可选 - 网口不少于2路，POE接口不少于6路 | 台 | 50 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 高频电子标签 | RFID高频电子标签 | 个 | 1800 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网络电源一体分线盒 | TCP/IP接口,双路485，POE供电，4路隔离数字输入 | 个 | 160 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 工具LED灯板 | 具备USB连接口，支持地址设置，支持10个指示灯独立控制 | 个 | 220 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 点对点工具指示灯 | 直径5mm，高亮，带引线 | 个 | 2200 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 485网络专用线 | 4芯带屏蔽 | 米 | 1500 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 充电柜 | 颜色为黑色，带触控屏，高度不大于1.8米，含V3控制板、触控电脑一体机、12v专用电源2个、温湿度、指示灯8个、继电器8个、5口交换机、漏电保护等 | 台 | 2 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 库房管理系统操作软件 | 库房管理系统操作软件1套：为超高频及高频双码融合系统，能按照业主方要求实现库房工器具管理，并按照要求接入仓库上级系统 | 套 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 人员监控终端 | 具备身份识别功能，包含人脸识别、指纹、刷卡验证三种模式 | 套 | 8 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据库服务器 | CPU主频不低于2.0GHz，核心数不低于四核，处理器固态硬盘不低于128G，内存不小于4G，TDP功耗不大于10W | 台 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据中心主机 | CPU主频不低于2.0GHz，核心数不低于四核，处理器固态硬盘不低于128G | 台 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 工业网络机柜 | 尺寸要求：600*600*1200mm（长宽高） | 台 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 壁挂触控屏 | 电容屏，内存不小于4G，硬盘 不低于60G，WIN7 64位系统 | 台 | 7 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能环境控制箱 | 1、含加热，除湿，通风，声光报警分支路输出控制，每路均含有交流接触器； 2、具备手动/自动控制功能； 3、具备TCP/IP网络接口，网络地址通过拨码开关方式设定，便于维护更换 | 台 | 3 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 桌面写卡器 | 超高频、高频二合一写卡器 | 个 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网络数据交换模块 | 全千兆48口网络交换机 | 套 | 2 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 平板LED液晶电视机 | 75寸液晶电视，支持4K高清显示 | 台 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 清洗台 | 不锈钢材质，满足电力工器具清洗标准 | 套 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 烘干柜 | 尺寸：900*600*2000mm，烘干功率不低于2000W，材料为不锈钢，配置内部智能控制系统、风冷制热系统 | 台 | 2 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 温湿度测控软件 | 根据带电作业库房要求，增加温湿度智能控制，历史数据存储，查询和显示功能 | 套 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 吸顶式干燥加热设施终端 | 吸顶式、最大功率不低于2400W，满足DL-974行业标准要求 | 台 | 15 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 吸顶式除湿机 | 最大日除湿量不低于 60L/D 最大功率不低于920W ，带485通信接口 | 台 | 7 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 温湿度测量显示终端 | 带液晶显示，具有RS485接口支持modbus rtu协议室， 12v专用电源供电 | 台 | 8 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | WEB服务器 | 1、固态硬盘不低于128G，内存不低于4G，处理器频率不低于2.0GHz，TDP功耗不高于10W 2、具有专有的供电缓冲设计，减小断电引起的硬盘故障 | 台 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | WEB远程监控应用软件 | 基于Apache架构设计，采用JavaEE架构设计，支持并发，单点访问和权限控制 | 套 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 吸顶音响 | 功率6W， 灵敏度不低于91DB | 套 | 8 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 音频线 | 无氧纯铜 | 米 | 300 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 监控联动 | 根据视频信息，实现系统联动 | 套 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 红外监控摄像头 | 像素不低于400万，具备POE接口，网络高清监控摄像机分辨率不低于1080P | 台 | 16 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 网络监控硬盘录像机，存储容量不低于20T，接入通路不少于16路 | 台 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 过热保护与报警系统联动 | 库房系统软功能，监测到过热保护信号后，驱动报警系统报警 | 套 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 烟雾传感器 | 工作电压:DC24V 报警电流: ≥10mA(DC24V) 报警指示:红色LED 传感器: 红外光电传感器 工作温度:-10℃～+50℃ 常闭 | 个 | 14 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 过热保护器 | 保护温度可调，且上限不低于55℃ | 台 | 12 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 手动、声光报警器 | 按下报警，复位时需用钥匙操作，最大工作电流为不高于5A | 台 | 2 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 空调联动控制系统 | 空调联动控制系统 | 套 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 1P壁挂空调 | 1P壁挂（冷暖） | 台 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 5P吸顶空调 | 5P吸顶（冷暖） | 台 | 7 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 空调铜管 | 外机铜管 | 米 | 180 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 铝塑板1 | 铝塑板铝塑板1220×2440×3mm，12丝铝塑板 | 平方米 | 374 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 铝塑板2 | 铝塑板铝塑板1220×2440×4mm，12丝铝塑板 | 平方米 | 69 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 乳胶漆 | 业内知名品牌，数量需粉刷71㎡墙面三遍。 | 套 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 石膏板 | 9.5mm纸面石膏板 | 平方米 | 60 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 贴膜 | 不透光，汽车级 | 平方米 | 60 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 轻钢龙骨 | 50型 | 平方米 | 529 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 顶面铝扣板 | 尺寸：600*600*8mm | 平方米 | 529 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 铝扣板 | 金属材质，厚度20mm，宽度150mm | 米 | 117 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 除湿机排水管 | 25*3.5mmPPR水管 | 米 | 300 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 复合木地板 | 复合木地板，业内知名品牌 | 平方米 | 515 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 拉丝不锈钢踢脚线 | 80mm拉丝不锈钢踢脚线 | 米 | 117 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 桥架 | 电缆镀锌桥架（300*150*1.2mm） | 米 | 80 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 室内强弱电 | 国标6平方电源线 | 平方米 | 529 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 主动力箱 | 不锈钢动力箱，含开关，漏电保护 | 台 | 1 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 配电箱 | 不锈钢喷塑，含内部开关 尺寸：600*800*200mm | 台 | 3 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 平板灯 | 尺寸：600*600*13mm ，白光LDE平板工程灯，无闪络，金属边 | 台 | 104 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 玻璃移门不锈钢包边，玻璃方钢立柱 | 250*100mm不锈钢包边 | 米 | 35 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 玻璃隔断 | 3C认证，12mm隔热钢化玻璃 | 平方米 | 38 | 接到供货通知60日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品及相关配件、配套软件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。