附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可见光、红外检测组件、激光定位组件等采购项目 | 可见光、红外检测组件 | 可见光摄像机上传视频分辨率不小于高清1080P；具备自动对焦功能，热成像仪分辨率不低于640*480；红外影像为伪彩显示；可显示影像中温度最高点位置及温度值；具有热图数据。 | 套 | 4 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过巡检机器人或组件销售不少于2份，合同额累计不少于40万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
|  | 激光定位组件 | 线数: ≥32线；工作电压：DC 9V - 32V；产品功率: 额定12W； 具备按照预先设定路线和巡检点自主行走的功能；具有按照预先设定路线和巡检点自主停靠的功能。 | 套 | 6 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 充电箱 | 含220V转24V电源适配器2台；含充电电压、充电电流、供电电压、供电电流显示仪表，能实时监测机器人充电状态；与站内原有机器人配套，具备自动充电功能。 | 套 | 4 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 六要素气象传感器 | 温度 测量范围 -40-85℃；湿度 测量范围 0-100%RH；风向 测量范围 0-359.9°；风速 测量范围 0-60m/s；气压 测量范围 10-1100hPa；雨量测量范围 0-500mm；适用范围 10kV及以上高压输电线路使用环境温度 -40℃ - +50℃工作温度 -40℃ - +70℃相对湿度 5%- 100%RH大气压力 55 Mpa- 106Mpa设计使用寿命 不少于8年。 | 套 | 6 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 充电室控制单元 | 能够按照机器人指令正常控制充电室自动门的开启与关闭，能够控制充电机构完成自动充电。 | 套 | 7 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。