附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动组件、设备检测组件等采购项目 | 设备检测组件 | 实现对设备外观、开关分合状态及仪表指示等进行采集并将视频、图片实时上传至上位机；能对站内设备的本体和接头等部件的温度进行采集，能存储采集到的电力设备红外热图，并能从红外热图中提取温度信息，可自动追踪测量全屏最高温。 | 套 | 4 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求:2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过电力机器人或相关配件项目不少于2份且合同额累计不低于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |
|  | 导航组件 | 具备3D导航，并具有按照预先设定任务或路线自动行走和停止的功能。 | 套 | 4 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 驱动组件 | 四轮八驱的转向方式；保证机器人的运动精度。 | 套 | 3 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。