附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子汽车衡设备采购项目 | 电子汽车衡（80T） | - （一）称体不低于以下配置：1.秤台面积：3m*16m - 2.面板：δ12mm - 3.封底板：Δ4mm（2道） - 4.中间连接梁：6mm（U型梁） - 5.主梁：8mm厚U型梁高300mm （6道） - 6,最大称量：80T - 7.分度值：10kg - 8.准确度：国标Ⅲ级 - （二）传感器不低于以下配置： - 1.型号：40T 2.精度等级：C3 3.灵敏度：2.0±0.002mV/V 4.综合误差：±0.02±0.03 % 5零点输出：0．62% - 6.密封等级：IP68 - （三）称重仪表不低于以下配置：1.准确度：Ⅲ级，n=3000 - 2.显示方式：7位VFD，0.8′ - 3.电源电压：AC220V（-15%~10%）DC15V350mA - 4.预热时间：15分钟 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 1、厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格； 2、证书要求：具备200t以下电子汽车衡生产许可证。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过电子汽车衡销售业绩不少于2份，合同额累计不少于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |
|  | 电子汽车衡（100T） | - （一）含电子汽车衡基础 - （二）含磅房及其基础 - （三）称体不低于以下配置： - 1.秤台面积：3m*16m - 2.面板：δ12mm - 3.封底板：Δ4mm（2道） - 4.中间连接梁：6mm（U型梁） - 5.主梁：8mm厚U型梁高300mm （6道） - 6,最大称量：100T - 7.分度值：10kg - 8.准确度：国标Ⅲ级 - （四）传感器不低于以下配置： - 1.型号：40T 2.精度等级：C3 3.灵敏度：2.0±0.002mV/V 4.综合误差：±0.02±0.03 % 5零点输出：0．62% - 6.密封等级：IP68 - （五）称重仪表不低于以下配置：1.准确度：Ⅲ级，n=3000 - 2.显示方式：7位VFD，0.8′ - 3.电源电压：AC220V（-15%~10%）DC15V350mA - 4.预热时间：15分钟 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、系统，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。