附件1：采购需求一览表

分标一：高性能铅酸储能单元采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高性能铅酸储能单元采购项目 | 高性能铅酸储能单元 | 12V、2V | 只 | 480 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商或代理商； - 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书和中国泰尔认证中心认证，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书和中国泰尔认证中心认证。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告； - 4.备注：代理商需提制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：制造商：2020年1月1日至采购公告发布之日内同类型蓄电池累计销售业绩不少于50万；代理商：2020年1月1日至采购公告发布之日内同类型蓄电池累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：风偏预警组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风偏预警组件采购项目 | 风偏预警组件 | 采样周期:可远程设置，最小采样周期≤1分钟 导线弧垂:测量范围0m～500m，准确度±0.2% 导线对地距离或对交叉跨越物距离:基于毫米波雷达直接测距，测量范围3m～100m，准确度±0.2% | 套 | 61 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年至招标公告发布之日内所投线路在线监测类业绩累计销售业绩不少于40万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：导线低频震荡监测单元采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线低频震荡监测单元采购项目 | 导线低频震荡监测单元1 | 频率测量范围：0.1~5Hz；频率测量精度0.01Hz；幅值测量范围：0.1~5m | 套 | 74 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告 | 业绩要求：2020年至招标公告发布之日内所投线路在线监测类业绩累计销售业绩不少于30万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1 |
|  | 导线低频震荡监测单元2 | 测量范围：舞动幅值测量范围：0-10m；舞动频率测量范围：0.1-5Hz；舞动椭圆倾斜角测量范围: 0-90A | 套 | 7 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。