附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信光缆在线监测及处置系统开发项目 | 实现通信光缆在线监测系统开发，完成光缆线路与电力内网相关平台的组网建设，与人工智能分析服务集成，实现鸟害智能化预测及光缆状态分析，实现边端自动告警通知，提供标准接口功能，实现第三方系统对接。 | 工作指标： 完成电力内网APN卡及加密卡的驻场联调测试,实现光缆线路边端设备与电力内网管理信息大区的组网建设。 完成山区ADSS光缆线路监拍设备、驱鸟设备现场登塔安装及部署。 完成光缆智能监测系统驻场开发，乙方需提供不少于5人的开发团队驻场至少2个月，驻场开发任务主要包括： 1.实现鸟害智能化预测功能，包括历史数据导入、数据分析、鸟害发生预测； 2.实现光缆状态分析功能，包括状态信息手动上报、自动上报、光缆状态阈值设置、状态评估、状态告警功能； 3.实现视频智能分析应用功能，包括视频无插件播放、视频的转发处理、前端视频标注功能，实现单路、4路、9路、16路视频同步展示功能； 4.实现设备管理功能，包括设备接入（IPC设备、驱鸟设备接入）、设备状态监控、设备后台控制功能； 5.实现系统管理相关功能，对接电力内网权限管理平台，实现用户、角色、岗位、权限设置，实现系统参数配置、通线光缆信息、驱鸟设备类型、各类状态字典信息的管理功能； 6.实现消息管理功能，包括消息过滤、消息推送方式设置、消息管理等功能； 7.实现告警订阅、告警推送、告警误报处理、告警消缺处理功能； 8.实现系统运行日志监控功能，包括系统状态监控、资源使用监控、数据处理监控、业务操作监控功能； 9.实现数据的统计分析功能，包括通信光缆缺陷统计分析（单、多维度同比、环比分析）、鸟害缺陷统计分析（单、多维度同比、环比分析）、告警处理记录（告警记录、消缺记录）等功能。 10.实现与电力内网人工智能平台、短信平台、统一视频平台、云平台的接口集成开发； 技术指标： - （1）光缆线路鸟类识别率≥75%； - （2）同时视频播放≥9路； （3）各类数据查询结果响应时间≤3s。 | 宗 | 1 | 合同签订后3个月内 | 12个月 | 供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过信息系统技术开发或维护类业绩不少于2个，累计合同额不低于30万。 注：业绩必须提供对应的合同。 | 1 |

- 具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。