附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配网巡检缺陷识别模型优化开发项目 | 本项目针对配电巡检缺陷识别模型部分类别识别率较低的问题，开展配网巡检缺陷识别模型优化开发，提升配网巡检缺陷识别模型的识别准确率，推进配网巡检缺陷识别模型应用落地。 项目重点开展以下技术开发：配电缺陷识别模型开发，开展绝缘护套损坏（绝缘线绝缘层破损）、塔杆异物、绝缘子破损（釉表面脱落）、绝缘子污秽（放电痕迹）、导线未绑、法栏杆法兰锈蚀、金属氧化物避雷器脱扣等7类配电缺陷的识别模型开发与优化。 | ①完成7类缺陷模型的优化开发，满足附件1中相应缺陷的识别准确率、误检比及算法运行时间指标，7类算法多个模型文件处理总时间不大于1秒； ②开发模型调用API接口，支持在Linux 环境及docker容器内部以函数库的形式直接部署，可通过Python、C++进行调用； ③在GeForce RTX2080TI单卡上单张图像（4800万像素）的识别速度不大于1秒（单张识别时间计算方式：1千张本地图片的测试时间/1000，其中1千张本地图片的测试时间为程序运行所有时间）； ④质保期内开发的模型需进行至少2次的更新升级。 | 宗 | 1 | 合同签订后180天 | 6个月 | 1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 ## 2.备注：不接受联合体投标。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过人工智能应用或软件开发类业绩不少于1个，累计合同额不低于20万。 注：业绩必须提供对应的合同。 | 0.8 |

- 具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。