**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **服务期** | **质保期（不低于）** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 计量箱蚀刻服务项目 | 计量箱蚀刻服务 | 按照现行国家、行业及国家电网公司有关法规、规范和技术规程的要求，通过手机登录计量箱建档App进行编号预申请、电能表扫描、表位及行列信息采录、材质及产权信息采录、计量箱条码维护、位置信息采录、制造单位信息采录、箱组关系维护、箱表关系采录、箱内电能表数量验证、打码预览、结果验证、拍照，并利用激光打码技术，完成计量箱的资产码激光蚀刻，确保计量箱二维码蚀刻规范统一，满足甲方及业主方统一资产码蚀刻要求。 | 只 | 402378 | 1年 | 1年 | 1. 供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。
2. 有效的安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证。
3. 有效的资质等级证书：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质或具备电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装或承修。
4. 备注：不接受联合体投标
 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过计量箱更换或计量箱蚀刻服务项目不少于2份且合同额累计不低于250万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。