附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站智能化消防灭火技术开发项目 | 研究基于人工智能技术的变电站设备着火点识别与定位方法，分析起火设备可燃物特性、火灾典型参数的空间分布及其随时间的变化规律，构建基于多维物理参数的火情推演模型，根据火情研判数据，动态构建机器人消防灭火策略，进行高效多机协同与调度，第一时扑灭火情。 | 工作指标： 1、变电站设备着火点准确识别与定位方法研究。开展典型目标检测技术研究，开发融入设备空间特征的着火点快速识别定位技术，充分利用深度学习检测算法针对占比较大目标检测的优越性，融合图像增强数据的多特征进行多级深度学习算法检测，提高深度学习在小目标检测中的检测准确率，降低图像质量对检测算法的影响，运用预测架构的级联设计与并联式目标检测结果逻辑推理机制对设备着火点进行快速识别定位。 2、变电站设备火灾火势发展趋势研判技术研究。进行变电站火灾致灾因素和火灾隐患分类情况的分析，结合常见火灾隐患的分类统计，建立变电站火灾风险评价指标体系，构建变电站火灾风险评价模型，运用评价模型将指标评分在评价指标体系的框架下有效转化为火灾风险等级的定性评价结果，对变电站设备火灾火势发展趋势进行快速、准确研判。 3、变电站消防灭火策略动态构建技术研究。进行物联网式火灾探测器及火设施的布设策略研究，优化消防预警检测机制，提高设备火灾响应速度。开展基于视觉伺服的灭火点动态跟踪技术研究，动态调整云台水平俯仰转角和介质喷射压力，提高灭火精度。 考核指标： （1）提交《基于机器人的变电站设备精准灭火技术研究》研究报告1份； （2）提交“变电站火灾风险评价与消防灭火策略分析模型”及其源代码1套。 | 宗 | 1 | 合同签订后6个月内 | 12个月 | 供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日采购公告发布日止，具有模式识别或智能消防领域技术开发业绩1项及以上，累计合同额不少于20万。注：业绩必须提供对应的合同。 | 0.7 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。