**附件1 招标需求一览表**

**分标一：通道隐患识别组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 通道隐患识别组件采购项目 | 通道隐患识别组件 | 图像分辨率≥1920\*1080，20倍光学变倍，球机预置点个数≥256，包含安装及5年通信费用。 | 台 | 103 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货。 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告或型式试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日起至招标公告发布之日内线路在线监测类产品累计销售业绩不少于20套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：地质灾害监测组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 1 | 地质灾害监测组件1 | 支持北斗、GPS、GLONASS、QZSS定位，支持厘米级高精度定位；倾斜监测：内置倾斜监测传感器；外部接口：支持RS-232通信设备 | 套 | 50 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商；
2. 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；

3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年至招标公告发布之日内所投线路在线监测类业绩累计销售业绩不少于100万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3 |
| 2 | 地质灾害监测组件2 | 支持北斗、GPS、GLONASS、QZSS定位，支持厘米级高精度定位；倾斜监测：内置倾斜监测传感器；外部接口：支持RS-232通信设备；支持wifi、蓝牙、433M等无线一种或多种维护方式，支持塔下调试维护能力，支持塔下调试维护能力。 | 套 | 54 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标三：设备配件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 设备配件采购项目 | 二次设备通用配件、电源插件、保护插件等。 | 个 | 198 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：集货商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内电气设备配件类产品累计销售业绩不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。