附件1：采购需求一览表

## 分标一：电能信息采集单元采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能信息采集单元采购项目 | 电能信息采集单元 | 机架式，前接线前显示；8路RS-485接口；4路网口 | 台 | 10 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至采购公告发布之日内电能采集类产品累计销售业绩不少于20万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 分标二：合智一体组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合智一体组件采购项目 | 合智一体组件 | 可接入12路传统模拟量，保护通道双AD采样。含预制光缆130米，24芯多模双端预制，含免熔接光配（光配，连接器） | 套 | 1 | 合同签订后20日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商； - 认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 备注：代理商需提供制造商的授权函和质保函 | - 业绩要求：制造商：2020年1月1日起至采购公告发布之日内所以保护监控类产品业绩不少于1份。代理商：2020年1月1日起至采购公告发布之日内所以保护监控类产品业绩不少于1份。注：需提供业绩合同复印件包含封面、内容、签署页等。 | - 0.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 分标三：测量表计采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量表计采购项目 | 测量表计 | 变送器及电压电流表等 | 只 | 3608 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商； - 2.认证证书：制造商：提供具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；代理商：提供制造商有效地ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告 - 4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函： | 业绩要求：制造商：2020年1月1日至采购公告发布之止日内所投测量表计类产品累计销售金额不少于80万。代理商：2020年1月1日至采购公告发布之止日内所投测量表计类产品累计销售金额不少于80万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。