附件1：采购需求一览表

## 分标一：网络安全设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络安全设备采购项目 | 网络安全设备 | 交流电压：AC 100V-AC 264V；直流电压：DC 88V-DC 264V；装置采集信息吞吐量≥2000条/s；装置支持监测对象数量≥500；装置对上传事件信息的处理时间≤1s；装置对远程调阅的处理时间≤3s；通过国家电网专项检测。 | 台 | 50 | 接到供货通知后15日内 | 设备投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商； - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理； - 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告； - 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：2020年1月1日采购公告发布之日内具有所投同类产品累计销售业绩不少于50万；代理商：2020年1月1日至采购公告发布之日内具有所投同类产品累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：时间同步装置采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间同步装置采购项目 | 时钟同步装置 | 智能站（守时精度1μs/h）），含GPS天线及北斗天线，各2根 | 套 | 10 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商： 2、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告或试验报告 | 业绩要求：2020年1月1日至采购公告发布之日内时间同步累计销售业绩不少于20万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | 时间扩展单元 | 时间同步装置（从时钟） | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。