**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **工期** | **质保期（不低于）** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 220kV祁家沟、盐湖 等变电站智巡系统融合服务项目 | 机器人接入变电站智巡系统 | 按照甲方变电站远程智能巡视系统的接入规范及业主要求，将巡检机器人接入智巡系统，确保系统各项功能正常使用，通过甲方及业主方验收。 | 站 | 12 | 2023年11月30日前完成 | 12个月 | 1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格；2.备注：不接受联合体投标 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日，完成过数据接入或数据上送或接口开发项目不少于2份，合同额累计不低于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3 |
| 变电站智巡系统接入第三方平台 | 按照业主单位的系统接入规范，将远程智能巡视系统接入第三方平台，完成站端数据上送，确保各项功能正常使用，通过甲方及业主方验收。 | 站 | 24 | 2023年11月30日前完成 | 12个月 |
| 机器人系统接口辅助开发测试 | 按照甲方变电站远程智能巡视系统的接入规范及业主要求，完成巡检机器人系统与甲方智巡系统软件接口辅助开发测试，确保通过甲方及业主方验收。 | 项 | 4 | 2023年11月30日前完成 | 12个月 |
| 变电站智巡统接口辅助开发测试 | 按照业主单位的系统接入规范，完成变电站智巡系统与第三方平台接口辅助开发测试，实现必要的功能展示，确保通过甲方及业主方验收。 | 项 | 2 | 2023年11月30日前完成 | 12个月 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。