附件1：采购需求一览表

分标一：智能锁控系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能锁控系统采购项目 | 智能锁控系统 | 含智能电脑钥匙、智能锁控管理主机、智能锁具 | 件 | 2050 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年至招标公告发布之日内所投防误系统类业绩不少于40万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：交流绝缘监测系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流绝缘监测系统采购项目 | 交流绝缘监测系统 | 500kV变电站电缆交流绝缘监测系统；（含有系统安装调试，施工预算概算等）与站端监控系统通信，与省调数据网通信 | 套 | 5 | 合同签订后后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方机构出去的有效的检测报告。 | 业绩要求：2020年至招标公告发布之日内所投剩余电流类电源项目不少于10套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。