附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机智能仓储设备采购项目 | 无人机智能充电柜 | 外观尺寸≥900（L）*600(W)*1910mm(H)；电控锁≥4个；单个柜体充电模块容纳数量≥9个；可移动性柜体安装福马轮数量≥4个；工控机分辨率≥1920x1080。 | 套 | 2 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机智能仓储产品销售业绩不少于1份，合同额累计不少于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
|  | 智能充电模块 | 外壳材料：钣金+ABS；散热方式：风扇+通风散热；接入电压：220V 50-60Hz；充电状态显示：通过LED指示灯，与电池一一对应；指示灯颜色：红、蓝、绿。 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无人机智能存储主柜 | 工控机屏幕尺寸≥27英寸；工控机操作系统：Linux；分辨率≥1920*1080；机柜尺寸（长*宽*高）：8格口主柜≥1910*1000*620；开门方式：密码、人脸、钥匙。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无人机智能存储副柜 | 机柜尺寸（长*宽*高）副柜≥1910*1000*620；接入电压：200V～240V 50-60Hz；最大功率≥1000W。 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能会议系统 | 交互式电子白板触摸屏 ≥75英寸；屏幕尺寸：长≥1680mm、高≥940mm；安卓系统参数运行内存≥2G；存储内存≥32G；多点红外触控技术（20点）光标速度≥120点/s。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据处理台式终端 | 图形工作站主机≥处理器，64核心，128线程，2.9G，128G内存，固态，19寸显示屏。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据处理便携式终端 | 尺寸≥15.6英寸，≥8G独显，≥128G内存，≥1TB高速存储，SSD+2T硬盘。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 视频监控系统 | 包含1个交换机、1套硬盘录像机、3个半球机摄像头。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防系统 | 灭火器有效射程≥3m；充装压力≥1.2Mpa；充装物料：干粉。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 库房动环监测系统 | 包含1台动环服务器、2套烟雾温度传感器、声光报警器等。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能无人机库房管理系统 | 基于Java开发；具备部门管理、员工管理、库房管理、仓储管理、物资管理、工单管理、报告管理等功能。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。