附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晋中地区配电线路双光巡检服务项目 | 配电线路双光巡检服务 | 利用多旋翼无人机搭载可见光相机对架空线路的杆塔、柱上设备进行精细化巡视和通道环境巡视，利用无人机搭载红外相机开展柱上设备红外测温工作。 | 公里 | 150 | 接到服务通知后60天内 | 12个月 | - 1.厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格； - 2.备注：人员资质要求：作业服务人员需具备2人及以上，必须持有民航局颁发的无人机驾驶员或机长执照，或中国航空运输协会认证的无人机驾驶航空器操作手合格证，或民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM APP）认证的民用无人驾驶航空器操控员执照，并提供对应的社保证明（至少包含2023年5月-7月）。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的无人机巡检项目不少于1份。合同额累计不低于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。