附件1：采购需求一览表

分标一：监拍装置外接电源模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监拍装置外接电源模块采购项目 | 监拍装置外接电源模块 | -25℃～70℃ 防水等级：IP67 | 套 | 1000 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日至采购公告发布之日内所投锂电类产品累计销售业绩不少于50万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：信号中继网络设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号中继网络设备采购项目 | 信号中继网络设备 | 含供电系统，无线通信中继器 | 件 | 110 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投通信类产品40万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：防水型拾音器模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水型拾音器模块采购项目 | 防水型拾音器 | -25℃～70℃ 防水等级：IP67 | 套 | 1000 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投拾音器类产品累计销售业绩不少于20万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：降压硅链采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降压硅链采购项目 | 降压硅链 | 额定工作电压DC110V、DC220V等 | 套 | 150 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年至招标公告发布之日内所投降压硅链类业绩不少于20万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标五：调度控制辅助设备采购项目

| 序号 | 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度控制辅助设备采购项目 | 调度大屏显示板 | 尺寸：55英寸； 类型：LCD液晶显示； 版间距：小于3.5mm； 接口支持：1 x USB, 1 x HDMI； 可视角度：±178°； 功率：300W； 分辨率：1080P以上 | 套 | 14 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：集货商； - 2.认证证书：提供具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | - 业绩要求：2020年1月1日至采购公告发布日，具有信息化软硬件产品销售业绩不少于100万元。注：需要提供相应的合同复印件。 | 0.4 |
| 2 |  | 调度大屏电源 | 额定容量：30kVA 输入电压：380v 输出电压范围：50Hz,60V 满负载效率：不低于80% | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 3 |  | 门禁信息采集终端 | 视频输出：至少1路HDMI，1路VGA 音频输出：1路 音频输入：1路 网络接口：一个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 工作环境：5%~95% 相对湿度，无冷凝 | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 4 |  | 监控电源盒 | 供电路数不少于6路，220V交流供电 | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 5 |  | 辅助照明设备 | 220V供电，功耗不得大于100W，照明亮度不低于300lx | 套 | 16 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标六：变电数据接入节点采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电数据接入节点采购项目 | 变电接入节点 | CPU性能：CPU主频为ATOM1.6G双核。内存容量：内存2G。物理接口数量及类型：支持两路10/100M网口；6路485接口，其中四路带2000V光电隔离。装置尺寸：采用19英寸标准机架式安装，高度为1U。电源要求：采用单路AC220V供电工作环境：-40℃~75℃储存器大小:安装操作系统和相关软件后，预留8G的数据存储空间 | 套 | 85 | 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | - 业绩要求：2020年1月1日至采购公告发布之日内，具有信息化类产品业绩不少于50万，且合同不少于2份 - 注：销售业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标七：预制舱式二次组合设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制舱式二次组合设备采购项目 | 预制舱式二次组合设备 | 含预制舱舱体、照明设施、暖通设施、通信设施、折叠桌、椅、摄像头、火灾报警探头、火灾报警声光报警器等 | 套 | 1 | 合同签订后40日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日起至招标公告发布之日内具有预制舱产品同类业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。