附件1：采购需求一览表

分标一：垂度状态预警组件采购项目

| 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂度状态预警组件采购项目 | 导线弧垂测量范围：0m～200m，测量精度：±0.2％； 导线对地距离测量范围：3～50m，测量精度：±0.2％。 温度监测：范围：-40℃至+150℃ 窄带通信方式宜采用Lora方式，通信频段433MHz。 网络通信方式：4G/3G/2G向下兼容 | 套 | 6 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至采购公告发布之日，具有线路在线监测装置销售业绩。注：销售业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：杆塔角度监测组件采购项目

| 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杆塔角度监测组件采购项目 | 倾斜测量：倾斜测量范围：±15°；倾斜测量精度：±0.05。 | 套 | 28 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商/集货商； 2.认证证书：提供应答人有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年至采购公告发布之日内所投线路在线监测类或卫星通讯类产品累计销售业绩不少于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：架空线路振幅监测组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 架空线路振幅监测组件采购项目 | 架空线路振幅监测组件 | 幅值测量范：0.1~5m 幅值测量精度：10% 轨迹输出：支持40秒以上，4000点以上三轴轨迹输出 输出时间间隔：2min~60min可调 脱冰跳跃监测：支持脱冰跳跃触发即时监测模式，响应时间不大于10秒 | 套 | 64 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商/集货商； 2.认证证书：提供应答人有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年至采购公告发布之日内所投线路在线监测类或卫星通讯类产品累计销售业绩不少于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：导线运动状态识别组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线运动状态识别组件采购项目 | 导线运动状态识别组件 | 采样周期:可远程设置，最小采样周期≤1分钟 导线弧垂:测量范围0m～500m，准确度±0.2% 导线对地距离或对交叉跨越物距离:基于毫米波雷达直接测距，测量范围3m～100m，准确度±0.2% | 套 | 60 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商/集货商； 2.认证证书：提供应答人有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年至采购公告发布之日内所投线路在线监测类或卫星通讯类产品累计销售业绩不少于80万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标五：动态记录装置采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态记录装置采购项目 | 动态记录装置 | 128模拟量（其中32路光CT模拟量）/160开关量）, 现运行录波工作站软件升级，接入新增加故障录波装置，实现全站录波查询、远程管理，满足四个独立平面的组网要求 | 套 | 4 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至采购公告发布之日，具有500kV及以上电压等级变电站或换流站故障录波器装置销售业绩。注：销售业绩必须提供对应的合同。 | 0.4 |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。